## ХВС
Трубопроводы холодного водоснабжения
Приложение №1
№ п/п | Наименование участка | Кол-во труб | Ду | L | Год последнего кап. ремонта
|  |  | (мм) | (м)
1 | Участок котельной №1
1.1 | Уу 1.1 - Уу 1.3 | 1 | 100 | 200
1.2 | Иуу К21а - Ввод в жд Краснопеева 21а | 1 | 25 | 24
1.3 | Иуу К30 - Ввод в жд Красноп 30 | 1*2 | 20 | 10
1.4 | Иуу Э15 -Ввод а жд Экспедиционная 15 | 1 | 25 | 5
1.5 | Иуу К32 - Ввод в жд Краснопеева 32 | 1 | 25 | 5
1.6 | Уу 1.3 - Иуу Э24.1 | 1 | 100 | 66
1.7 | Иуу Э24.1 - Ввод в жд Экспедиционная 24 | 1 | 50 | 5
1.8 | Иуу Э24 - Иуу А21 | 1 | 50 | 51
1.9 | Иуу А21 - Ввод в жд Аэроп 21а | 1 | 20 | 36
1.10 | Иуу А21 - Ввод в жд Аэроп 21 | 1 | 40 | 30
1.11 | Иуу Э24.1 - Уу 1.6 | 1 | 100 | 214
1.12 | Уу 1.6 - до ввода в МУЗ ТРБ №1 | 1 | 100 | 173
1.13 | Иуу А14 - Ввод в жд Аэроп 12 | 1 | 32 | 62
1.14 | Иуу А16 - Ввод в жд Аэроп 16 | 1 | 25 | 48
1.15 | Иуу А20 - ддо ввода в гараж заповедника | 1 | 32 | 87
1.16 | Иуу А20 - Ввод в жд Ароп 20 | 1 | 20
1.17 | Иуу А20.1 - Ввод в жд Аэропорт 20а | 1*2 | 20 | 12
1.18 | Иуу А22 - Ввод в жд Аэроп 22 | 1 | 32
1.19 | Уу 1.5 - Уу 1.7 | 1 | 50
1.20 | Уу 1.7 - Иуу Э32.1 | 1 | 40 | 35
1.21 | Иуу Э32 - Ввод в жд Экспед 32 | 1*2 | 25 | 12
| От ИууЭ17 до ИууЭ33 | 1 | 50 | 120
1.22 | Иуу Э30.1- Иуу Э33 | 1 | 50
1.23 | Уу 1.3 - Уу 1.4 | 1 | 100 | 20
1.24 | Уу 1.4 - Ввод в жд Красноп 29 | 1 | 100 | 143
1.25 | Иуу К29 - Иуу Г2 | 1 | 50 | 156
1.26 | Иуу Э17 - Ввод в жд Экспедиц 17 | 1 | 20 | 23
1.27 | Котельная №1 - Уу 1.1 - Уу 4.1 Котельная №4 | 1 | 100 | 105
1.28 | ИууРСГ - Ввод в жд. Тайм. 44 | 1 | 100 | 131.72
1.29 | Ввод в жд. Тайм.44 - Ввод в жд. Совет. 40 | 1 | 50 | 54.97
| итого |  |  | 1828.69
бюджетные потребители
1.30 | Уу 1.2 - Ввод в интернат (Спальный корпус) | 1 | 100 | 45
1.31 | Иуу ШИУ - Ввод в интернат (Школа) | 1*2 | 50 | 30
1.32 | Иуу А14.1 - Ввод в Аэроп 14а (Охотинспек) | 1 | 25 | 34
| итого |  |  | 109
Трубопровод хв прочих потребительей :
1.33 | Иуу РСУ1 - Ввод в "Горняк" | 1 | 80 | 57
1.34 | Иуу ГН - Ввод в гараж "Наско" | 1 | 20 | 2
1.35 | Иуу Э33 - Ввод в жд Аэроп 33 (Харкевич) | 1 | 25
1.36 | Иуу ММ - Ввод в м-н "Маяк" | 1 | 20 | 6
1.37 | Иуу Г - Ввод в гараж Г/базы Общая площ) | 1 | 25 | 5
| Итого |  |  | 70
Трубопровод хв потребителей МУП "ЖКХ"
1.38 | ИууБПК - Ввод в БПК | 1 | 50 | 14
1.39 | Иуу РСУ - Ввод в ремстрой участок | 1 | 20 | 22
1.40 | Иуу ГЖ - Ввод в гараж №1 ЖКХ | 1 | 20 | 2
| Итого |  |  | 38
| Всего участок котельной №1 : |  |  | 2045.69
2 | Участок котельной №2
2.1 | Ккотельная №2 - Уу 2.1 - Уу 2.7- Уу 4.3 | 1 | 100 | 261
2.2 | Иуу ХСШ - Уу 2.2 -Иуу Т25.2 | 1 | 100 | 203
2.3 | Иуу Т25.2 - Уу 2.4 | 1 | 100 | 47
2.4 | Уу 2.3 - Иуу УЗ.1 | 1 | 100 | 125
2.5 | Иуу Т25.1 - Ввод в жд Таймырская 25 | 1*2 | 40 | 6
2.6 | Уу 2.2 - Уу 2.5 - Уу 2.6 | 1 | 100 | 179
2.7 | Уу 2.6 - Иуу ТЦ | 1 | 50 | 68
2.8 | Иуу С24 - Ввод в жд Советская 24 | 1 | 25 | 8
2.9 | Уу 2.5 - Ввод в жд Советская 23 | 1 | 100 | 18
2.10 | Уу 2.5 - Ввод в жд Советская 21 | 1 | 100 | 24
2.11 | Уу 2.1 - Иуу РК - Иуу К16 - Иуу К16.2 | 1 | 100 | 170
2.12 | Иуу К16.2 - Иуу Э5 | 1 | 100 | 51
2.13 | Иуу К16.2 - Уу 2.9 | 1 | 32 | 22
2.14 | Уу 2.1 - Иуу К18.1 | 1 | 100 | 130
2.15 | Иуу К18.1 - Ввод в жд Красноп 18 | 1*2 | 50 | 12
2.16 | Иуу К18.1 - Уу 4.3 | 1 | 150 | 251
| Итого |  |  | 1575
Трубопровод хв бюджетных потребителей
2.17 | Уу 2.7 - Ввод в ХСШ | 1 | 80 | 10
2.18 | Иуу УЗ.1 - Иуу СК | 1 | 25 | 20
2.19 | Иуу СК - Ввод в гараж Администрации | 1 | 25 | 58
2.20 | Иуу ГА - Ввод в гараж Администрации | 1 | 20 | 2
2.21 | Иуу АСП - Ввод в Администрацию с.п. | 1 | 50 | 8
2.22 | Ввод в"Почта России" | 1 | 50 | 10
2.23 | Ввод вТелецентр | 1 | 25 | 2
2.24 | Уу 2.2 - Ввод в РДК | 1 | 80 | 41
2.25 | Иуу РДК - Ввод в музыкальную школу | 1 | 50 | 10
| Итого |  |  | 161
Трубопровод хв прочих потребителей
2.26 | Иуу ГК - Ввод в гостиницу "Котуй" | 1 | 25 | 5
2.27 | Иуу МС - Ввод в м-н "Союз" | 1 | 25 | 8
2.28 | Иуу С20 - Ввод а маг (Сид,Рез,Арш,Греб) | 1 | 40 | 4
2.29 | Иуу УЗ.1 - Ввод в универмаг "Заполярье" | 1 | 50 | 8
2.30 | Ввод в стороожку "Норд-Алко" | 1 | 25 | 4
2.31 | Иуу МР - Ввод в м-н "Ромашка" | 1 | 25 | 10
2.32 | Иуу МА - Ввод в гостиницу "Вилюй" | 1 | 25 | 2
2.33 | Иуу МА - Ввод в м-н "Айсберг" | 1 | 40 | 21
2.34 | Ввод в "Таймырбыт" | 1 | 50 | 40
2.35 | Магазин "Северянка" (Власова) | 1 | 20 | 7
| Итого |  |  | 109
| Всего участок котельной №2 : |  |  | 1845
3 | Участок котельной №3
3.1 | Котельная №3 -Уу 3.10 | 1 | 50 | 115
3.2 | Иуу Т17 - Ввод в жд Таймырская 17 | 1 | 25 | 4
3.3 | Уу 3.10 - Иуу Т12 | 1 | 50 | 48
3.4 | Иуу т12 - Ввод в жд Таймырская 12 | 1 | 40 | 5
3.5 | Иуу Т12 - Иуу К7 | 1 | 50 | 26
3.6 | Иуу К7 - Ввод в жд Краснопеева 7 | 1 | 25 | 28
3.7 | Уу 3.1 - Иуу СБ | 1 | 100 | 80
3.8 | Иуу Т19 - Ввод в жд Таймыр 19 | 1 | 20 | 76
3.9 | Иуу Т21а - Ввод в жд Таймыр 21а | 1 | 40 | 10
3.10 | Уу 3.2 - Уу 3.3 | 1 | 65 | 62
3.11 | Уу 3.3 - Уу 3.4 - Ввод в Храм | 1 | 32 | 26
3.12 | Уу 3.4 - Ввод в жд Полярная 10 | 1 | 32 | 50
3.13 | Уу 3.3 - Уу 3.5 - Ввод в жд Совет 17 | 1 | 65 | 89
3.14 | Иуу СБ -Иуу Т18 - Уу 3.6 | 1 | 100 | 153
3.15 | Иуу Т23 - Ввод в жд Таймыр 23а | 1 | 25 | 40
3.16 | Иуу Т18 - Иуу Т16.1- ввод а жд Таймыр 16 | 1 | 32 | 72
3.17 | Иуу Т18 - Иуу Т18.1 - Ввод в жд Таймыр 18 | 1*3 | 25 | 18
3.18 | Иуу Т18.4 - Уу 2.4 | 1 | 100 | 40
3.19 | Иуу К9 - Ввод в жд Краснопеева 9 | 1 | 50 | 66
3.20 | Уу 3.6 -Уу 3.7 - Иуу Э1.3 | 1 | 65 | 130
3.21 | Иуу Э1.3 - Ввов жд Экспедиционная 1 | 3 | 25 | 4
3.22 | Уу 3.6 - Иуу Э5.2 - Ввод в жд Экспедиц 5 | 1 | 50 | 37
3.23 | Иуу Э5.2 - Ввод в жд Экспедиц 8 | 1 | 25 | 32
3.24 | Иуу К10 - Иуу К8.1 - Ввод в жд Красноп 8 | 1 | 40 | 40
3.25 | Иуу К10.2 - Ввод в жд Красноп 10 | 1*2 | 25 | 8
3.26 | Уу 3.7 - Иуу А7.1 | 1 | 32 | 53
3.27 | Иуу А7.1 - Ввод в жд Аэропор 7 | 1 | 50 | 38
3.28 | Иуу А7.1 - Иуу А5.4 | 1 | 50 | 38
3.29 | Иуу А5.4 - Ввод в жд Аэропорт 5 | 1*4 | 25 | 88
| Итого |  |  | 1476
Трубопровод хв бюджетных потребителей
3.30 | Котельная №3 - Иуу БЕ | 1 | 32 | 8
3.31 | Иуу БЕ - Ввод в ПОМ | 1 | 32 | 11
3.32 | Уу 3.5 - Ввод д/с "Солнышко" | 1 | 50 | 50
3.33 | Иуу СБ - Ввод в Сбербанк | 1 | 25 | 10
3.34 | Уу 2.4 - Иуу ЗТ - Ввод в зап "Таймырскай" | 1 | 50 | 70
| Итого |  |  | 149
Трубопровод хв прочих потребителей
3.35 | Иуу МПО - Ввод в магазин "Пилот" | 1 | 20 | 10
3.36 | ИууМЗТ - Ввод в магазин "Заполяроье" | 1 | 20 | 7
3.37 | Иуу МСС - Ввод в транзит склад "Союз" | 1 | 20 | 5
3.38 | Иуу А7.1 - Ввод в жд "Серполекс" | 1 | 20 | 23
| Итого |  |  | 45
Трубопров хв потребит МУП "ЖКХ" :
3.39 | Иуу П10.3 - ИууГЖ | 1 | 25 | 12
3.40 | Иуу ГЖ - Ввод в склад №1 ЖКХ | 1 | 25 | 24
| Итого |  |  | 36
| Всего участок котельной №3 : |  |  | 1706
4 | Участок котельной №4
4.1 | Котельная №4 -Уу 4.1 - Уу 4.3 | 1 | 100 | 102
4.2 | Уу 4.2 - Иуу Т30.1 | 1 | 50 | 89
4.3 | Иуу Т30 - Ввод в жд Таймырская 30 | 1*2 | 25 | 12
4.4 | Иуу 32 - Ввод в жд Таймырская 32 | 1*2 | 25 | 12
4.5 | Уу 4.3 - Иуу С28.3 | 1 | 100 | 184
4.6 | Иуу С28 - Ввод в жд Советская 28 | 1*4 | 50 | 8
4.7 | Уу 4.3 - Насосная 2го подьема | 1 | 200 | 275
4.8 |  | 1 | 150 | 275
4.9 | Иуу С36 - Ввод в жд Советская 36 | 1*3 | 25 | 18
4.10 | Уу 4.5 - Иуу С39 | 1 | 50 | 118
4.11 | Иуу С35 - Ввод в жд Советская 35 | 1*4 | 25 | 28
4.12 | Иуу С37 - Ввод в жд советская 37 | 1*4 | 25 | 28
4.13 | Иуу С39 - Ввод в жд Советская 39 | 1 | 25 | 3
4.14 | Иуу П28 - П28.3 - П26.1 | 1 | 50 | 70
4.15 | Иуу П26 - Ввод в жд Полярная 26 | 1*2 | 25 | 24
4.16 | Иуу П28 - Ввод в жд Полярная 28 | 1*3 | 25 | 36
4.17 | Уу 4.5 - Уу 4.6 | 1 | 80 | 76
4.18 | Иуу С31.1 - Ввод в жд Советская 31 | 1*2 | 25 | 20
4.19 | Уу 4.6 - Уу 4.7 | 1 | 80 | 87
4.20 | Иуу С29 - Иуу С29.4 | 1 | 50 | 66
4.21 | Иуу С29.1 - Ввод в жд Советская 29 | 1*2 | 25 | 4
4.22 | Уу 4.7 - Иуу Н1 | 1 | 32 | 35
4.23 | Иуу Н1 - Ввод в жд Набережная 1 | 1 | 25 | 8
4.24 | Уу4.6 - Уу 4.8 | 1 | 50 | 55
4.25 | Уу 4.8 - Иуу Н2 | 1 | 50 | 51
4.26 | Иуу Н2 - Ввод в жд Набережная 2 | 1*2 | 25 | 8
4.27 | Котельная №4 - Иуу Э14 | 1 | 100 | 67
4.28 | Иуу Э14 - Иуу ХЭ - Уу 4.9 | 1 | 80 | 60
4.29 | Уу 4.9 - Уу 4.10 - Уу 4.11 - Иуу ЛО1 | 1 | 150 | 237
4.30 | Иуу ЛО1 - Иуу РЭМ - Уу 4.12 | 1 | 100 | 135
4.31 | Иуу А13 - Иуу А13.1 | 1 | 50 | 61
4.32 | Иуу А13.1 - Ввод в жд Аэропорт 13 | 1*3 | 20 | 18
4.33 | Иуу ЧГ - Ввод в гараж "Серполекс" | 1 | 50 | 61
| Итого |  |  | 2331
Трубопровод хв бюжжетных потребителей :
4.34 | Иуу ЗИТУ - Ввод в здание ЗИТУ, ОО ЦДО | 1 | 32 | 31
4.35 | Ввод в МУП "Аптека № 97" | 1 | 25 | 2
4.36 | Уу 4.7 - Ввод в ОО ЦДО (РОНО) | 1 | 25 | 6
4.37 | Уу 4.8 - Ввод в д/с "Снежинка" | 1 | 25 | 72
| Итого |  |  | 111
Трубопровод хв прочих потребителей
4.38 | Иуу МБ - Ввод в магазин "Баской" | 1 | 20 | 6
4.39 | Иуу МБА - Ввод в маг (Артем, Беломест) | 1 | 25 | 16
4.40 | Уу 4.4 - Ввод в магазин "Пятерочка" | 1 | 25 | 8
4.41 | Уу 4.4 - Ввод в магазин "Кирилл" | 1 | 25 | 7
4.42 | Уу 4.4 - Ввод в магазин "Союз" | 1 | 25 | 8
4.43 | Иуу МТТ - Ввод в магазин "Тройка" | 1 | 20 | 8
4.44 | Иуу ММГ - Ввод в магазин "Метелица" | 1 | 25 | 10
4.45 | Иуу МА - Ввод в строение ЧП Арушунян | 1 | 20 | 10
4.46 | Иуу МИ - Ввод в "Индиатор +" | 1 | 25 | 4
4.47 | Иуу МК - Ввод в маг "Кристина" (Осипов) | 1 | 25 | 4
4.48 | Иуу МОР - Ввод в магазин "Мороженое" | 1 | 25 | 4
4.49 | Уу 4.7 - Ввод в к.с. "Макс" | 1 | 25 | 15
4.50 | Иуу ХЭ1 - Ввод в офис "Хатанга-Энергия" | 1 | 25 | 4
4.51 | Иуу ХЭ2 - Ввод в служ помещ "Х-Э" | 1 | 25 | 10
4.52 | Иуу ОМТС - Ввод в склад ОМТС | 1 | 25 | 10
4.53 | Иуу АТБ - Иуу АТБ1 - Ввод в АТБ | 1 | 50 | 70
4.54 | Иуу АТБ1 - Иуу АТИ - Ввод в ангар | 1 | 32 | 110
4.55 | Ввод в строение деж смены ССТ | 1 | 20 | 16
4.56 | Ввод в офис ССТ | 1 | 20 | 12
4.57 | Иуу ГА2 - Ввод в гараж на 2 автомобиля | 1 | 25 | 6
4.58 | Иуу ГА1 - Ввод в гараж ССТ | 1 | 25 | 18
4.59 | Иуу ПЧ - Ввод в СПАСОП | 1 | 25 | 4
4.60 | Иуу ЗА - Иуу ЗА1 - Ввод в здание аэроп | 1 | 32 | 70
4.61 | Иуу С39 - ресторан "Хатанга" | 1 | 32 | 44
4.62 | Иуу С36 - магазин "Стекляшка" | 1 | 32 | 55
4.63 | Иуу РЭМ - Ввод в строение РЭМ | 1 | 20 | 12
4.64 | Уу 4.12 - Ввод в гостиницу "Заполярье" | 1 | 100 | 6
| Итого |  |  | 547
| Всего участок котельной №4 : |  |  | 2989
5 | Участок котельной №5
5.1 | СБ-502 - Ввод в котельную №5 | 1 | 150 | 341
5.2 | СБ-502 - Ввод в котельную №5 | 1 | 150 | 341
5.3 | СБ-502 - Ввод в котельную №5 | 1 | 150 | 341
5.4 | По Котельной №5 | 1 | 150 | 62
5.5 | По Котельной №5 | 1 | 150 | 62
5.6 | Кот №5-Уу 5.1-Ввод в нас 2го подьема | 1 | 150 | 351
5.7 | Кот №5-Уу 5.1-Ввод в нас 2го подьема | 1 | 150 | 351
5.8 | Насосная 2го подьема - Уу 5.1 - Кот №5 | 1 | 100 | 351
5.9 | Уу 5.1 - ИууН2п | 1 | 100 | 280
5.10 | Уу 5.1 - ИууН2п | 1 | 100 | 280
5.11 | Иуу Н2п - Ввод в хлораторную | 1 | 100 | 15
5.12 | Иуу Н13 - Ввод в жд Набережная 13 | 1 | 40 | 5
5.13 | Иуу П37.1 - Ввод в жд Полярная 37 | 1*3 | 40 | 66
5.14 | Иуу Н10 - Ввод в жд Набережная 10 | 1 | 25 | 5
5.15 | Иуу П32 - Ввод в жд Полярная 32 | 1 | 40 | 60
5.16 | Иуу П30 - Ввод в жд Полярная 30 | 1 | 40 | 87
5.17 | УУ 5.1 -Уу 5.4 - Уу 5.5 | 1 | 100 | 121
5.18 | Иуу Н15 - Иуу Н15.1 - Ввод в жд Набереж 15 | 1 | 25 | 12
5.19 | Иуу П41.1 - Ввод в жд Полярная 41 | 1*2 | 25 | 10
5.20 | Уу 5.4 - Иуу СмЛ | 1 | 80 | 131
5.21 | Иуу П34 - Ввод в жд Полярная 34 | 1 | 25 | 46
5.22 | Иуу С44 - Ввод в жд Советская 44 | 1 | 25 | 62
5.23 | Уу 5.5 - Ввод в жд Советская 42 | 1 | 80 | 124
5.24 | Уу 5.5 - Ввод в жд Таймырская 45 | 1 | 50 | 126
5.25 | Уу 5.5 - Иуу Т49 | 1 | 100 | 32
5.26 | Иуу Т49 - Ввод в жд Таймырская 49 | 1 | 50 | 37
5.27 | Иуу Т47 - Ввод в жд Таймырская 47 | 1 | 50 | 14
5.28 | Иуу НХ - Уу 5.3 | 1 | 50 | 48
5.29 | Уу 5.3 - Иуу П27.2 | 1 | 25 | 25
5.30 | Иуу П27 - Ввод в жд Полярная 27 | 1 | 25 | 10
| Итого |  |  | 3796
5.31 | Трубопровод хв бюджетных потребителей :
5.32 | Уу 5.3 - Иуу ДСС - Ввод в д/с "Снежинка" | 1 | 32 | 30
| Итого |  |  | 30
Трубопровод хв прочих потребителей :
5.33 | Иуу С43м - Ввод в магазин Советекая 43 | 1 | 20 | 6
5.34 | Офис ЗАО "ХМТП" | 1 | 25 | 18
5.35 | ИууСмЛ - Ввод в магазин "Лютик" | 1 | 32 | 30
5.36 | Иуу СмТ - Ввод в магазин "Таймыр №1" | 1 | 20 | 8
5.37 | Иуу ТмП - Ввод в магазин "Перекресток" | 1 | 25 | 25
| Итого |  |  | 87
Трубопровод хв протребит МУП "ЖКХ"
Котельная №5
5.38 | Иуу Н15.1 - Ввод в слесарную кот №5 | 1 | 25 | 24
5.39 | Иуу Гж - Ввод в гараж №2 ЖКХ | 1 | 32 | 5
| Итого |  |  | 29
| Всего участок котельной №5 : |  |  | 3942
Участок котельной ПГРЭ
| Котельная - центральная магистраль до ТК1, Ду 100 | 1 | 100 | 100 | 1977
| Котельная –до ТК1 сеть водовода подпитка, Ду 100 | 1 | 100 | 100 | 1979
| ТК-6-склад ХМТП - обогрев водовода до границы балансовой принадлежности, Ду 100 | 1 | 100 | 428 | 1979
| ТК1 –ТК-6, сеть водовода подпитки, Ду100 | 1 | 100 | 357 | 1979
| ТК1 –ТК-6, центральная магистраль отопления, Ду100 | 1 | 100 | 357 | 1979
| ТК-6 - ввод ул. Норильская, жилой дом № 10, Ду 50 | 1 | 50 | 63 | 1985
| ТК-5 - ввод ул. Геологическая дом № 8, Ду 40 | 1 | 40 | 201 | 1985
| Ввод Геологическая, дом №8 - ввод Геологическая, дом №6 (общ), Ду 40 | 1 | 40 | 19 | 1977
| ТК-4 – ул. Ангарская, жилой дом №6. , Ду 32 | 1 | 32 | 67 | 1981
| ТК-3 – ввод ул. Ангарская, жилой дом № 4. , Ду 32 | 1 | 32 | 120 | 1977
| ТК-2 - ул. Геологическая, жилой дом № 2. , Ду 40 | 1 | 40 | 166 | 1985
| Итого |  |  | 1978
Прочие потребители
| ТК-1- ул. Геологическая 1 (административное здание), Ду 40 | 1 | 40 | 130 | 1977
| Котельная – механический цех, Ду 125 | 1 | 125 | 75 | 1977
| Механический цех –ДЭС, Ду 80 | 1 | 80 | 100 | 1977
| Итого |  |  | 305
| Всего участок котельной ПГРЭ: |  |  | 2283
| Всего протяженность сетей холодного водоснабжения |  |  | 14810.69

## ТС
Трубопроводы теплоснабжения
№ п/п | Наименование участка
1 | Участок котельной №1
1.1 | Уу 1.1 - Уу 1.3
1.2 | Иуу К21а - ввод в жд Краснопеева 21а
1.3 | Иуу К30 - Ввод в жд Красноп 30
1.4 | Иуу Э15.1 -Ввод а жд Экспедиционная 15
1.5 | Иуу К32 - Ввод в жд Краснопеева 32
1.6 | Уу 1.3 - Иуу Э24.1
1.7 | Иуу Э24.1 - Ввод в жд Экспедиционная 24
1.8 | Иуу Э24 - Иуу А21
1.9 | Иуу А21 - Ввод в жд Аэроп 21а
1.10 | Иуу А21 - Ввод в жд Аэроп 21
1.11 | Иуу Э24.1 - Уу 1.6
1.12 | Уу 1.6 - до ввода в МУЗ ТРБ №1
1.13 | Иуу А14 - Ввод в жд Аэроп 12
1.14 | Иуу А16 - Ввод в жд Аэроп 16
1.15 | Иуу А20 - до ввода в гараж заповедника
1.16 | Иуу А20 - Ввод в жд Ароп 20
1.17 | Иуу А20.1 - Ввод в жд Аэропорт 20а
1.18 | Иуу А22 - Ввод в жд Аэроп 22
1.19 | Уу 1.5 - Уу 1.7
1.20 | Уу 1.7 - Иуу Э32.1
От ИууЭ17 до ИууЭ33
1.21 | Иуу Э32 - Ввод в жд Экспед 32
1.22 | Иуу Э30.1- Иуу Э33
1.23 | Уу 1.3 - Уу 1.4
1.24 | Уу 1.4 - Ввод в жд Красноп 29
1.25 | Иуу К29 - Иуу Г2
1.26 | Котельная №1 - Уу 1.1 - Уу 4.1 Котельная №4
1.27 | ИууРСГ - Ввод в жд. Тайм. 44
1.28 | Ввод в жд. Тайм.44 - Ввод в жд. Совет. 40
Итого:
Бюджетные потребители :
1.29 | Иуу ШИУ - Ввод в интернат (Школа)
1.30 | Иуу Э15 - Гараж "Почта-России"
1.31 | Иуу А14.1 - Ввод в Аэроп 14а (Охотинспек)
1.32 | Иуу Г.2 - Ввод в гараж ОО ЦДО
Итого:
Прочие потребители :
1.33 | Иуу ГП - Ввод в "Пекарню"
1.34 | ИууГГ - Ввод в гараж Голузина
1.35 | Иуу ГН - Ввод в гараж "Наско"
1.37 | Иуу ММ - Ввод в м-н "Маяк"
1.38 | Иуу Г - Ввод в гараж Г/базы (общая площ)
Итого :
Потребители МУП "ЖКХ с.п. Хатанга"" :
1.39 | ИууБПК - Ввод в БПК
1.40 | Иуу РСУ - Ввод в ремстрой участок
1.41 | Иуу ГЖ - Ввод в гаарж №1 ЖКХ
1.42 | Иуу Г.1 - Ввод в кузницу ЖКХ
Итого:
Всего участок котельной №1 :
2 | Участок котельной №2
2.1 | Котельная №2 - Уу 2.1 - 2.7
От коллектора котельной №2 до ИууХСШ1
От коллектора котельной №2 до ветки на ж/д Экспедиционная 5
2.2 | Уу 2.7 - Уу 4.3
2.3 | Иуу ХСШ1 - Уу 2.2 -Иуу Т25.1
2.4 | Иуу Т25.1 - Уу 2.4
2.5 | Уу 2.3 - Иуу УЗ
2.6 | Иуу УЗ.1 - "Спутник" до Уу 2.5
2.7 | Иуу Т25, Иуу Т25.1 - Ввод в жд Таймырская 25
2.8 | "Спутник" жд Таймырская 20
2.9 | Уу 2.2 - Уу 2.5 - Уу 2.6
2.10 | Уу 2.6 - Иуу ТЦ
2.11 | Иуу С24 - Ввод в жд Советская 24
2.12 | Иуу С24 - "Спутник" жд Советская 24
2.13 | Уу 2.5 - Ввод в жд Советская 23
2.14 | Уу 2.5 - Ввод в жд Советская 21
2.15 | Уу 2.8 - Иуу А 13
2.16 | Иуу К16.1 - Ввод в жд Красноп 16
2.17 | Иуу К16.3 - "Спутник" под жд Красноп 16
От ИууК16.3 до ветки Аэропорт
2.18 | "Спутник" от ХСШ
2.19 | Уу 2.1 - Иуу К18.1
2.20 | Иуу К18.1 - Ввод в жд Красноп 18
2.21 | Иуу К18.1 - "Спутник" хв - Уу 4.3
2.22 | Уу 2.1 - Ввод в гост." Хатанга"
2.22 | Уу 2.1 - Уу 3.6 Э5
Итого:
Бюджетные потребители :
2.23 | Уу 2.10 - Ввод в Интернат (спальный корпус)
2.24 | Уу 2.7 - Ввод в ХСШ
2.25 | Иуу УЗ - Иуу СК
2.26 | Иуу СК - Ввод в гараж Администрации
2.27
2.28 | Иуу ГА - Ввод в гараж Администрации
2.29 | Иуу 3А - Ввод в Администрацию с.п.
2.30 | Ввод в"Почта России"
2.31 | Ввод вТелецентр
2.32 | Уу 2.2 - Ввод в РДК
2.33 | "Спутник" под РДК
2.34 | Иуу РДК - Ввод в музыкальную школу
Итого :
Прочие потребители :
2.35 | Иуу ГК - Ввод в гостиницу "Котуй"
2.36 | Иуу МС - Ввод в м-н "Союз"
2.37 | Иуу С20 - Ввод а маг (Сид,Рез,Арш,Греб)
2.38 | Иуу МР - Ввод в м-н "Ромашка"
2.39 | Гостиница "Хатанга"
2.40 | Магазин "Полюс", Набиев М.
Итого :
Всего участок котельной №2 :
3 | Участок котельной №3
3.1 | Котельная №3 -Уу 3.10
3.2 | Иуу Т17 - Ввод в жд Таймырская 17
3.3 | Уу 3.10 - Иуу К7
3.4 | Иуу К7 - Ввод в жд Краснопеева 7
3.5 | "Спутник" под жд Красноп 7
3.6 | "Спутник" КНС - Иуу КНС - Иуу КНС 1
3.7 | Уу 3.1 - Иуу СБ
3.8 | Иуу Т19 - Ввод в жд Таймыр 19
3.9 | Иуу Т21а - Ввод в жд Таймыр 21а
3.10 | "Спутник" к Таймыр 21а
3.11 | Уу 3.2 - Уу 3.3
3.12 | Уу 3.3 - Ввод в Храм
3.13 | ИууП10 - Ввод в жд Полярная 10
3.14 | Уу 3.3 - Уу 3.4 - Ввод в жд Совет 17
3.15 | Иуу СБ -Иуу Т18 - Уу 3.6
3.16 | Иуу Т23 - Ввод в жд Таймыр 23а
3.17 | Иуу Т18 - Иуу Т16.1- ввод а жд Таймыр 16
3.18 | Иуу Т18 - Иуу Т18.1 - Ввод в жд Таймыр 18
3.19 | Иуу Т18 - Уу 2.4
3.20 | Иуу К9 - Ввод в жд Краснопеева 9
3.21 | Уу 3.6 -Уу 3.7 - Иуу Э1.3
3.22 | Иуу Э1.3 - Ввов жд Экспедиционная 1
3.23 | Уу 3.6 - Иуу Э5.2 - Ввод в жд Экспедиц 5
3.24 | "Спутник" Экспедиц 5
3.25 | Иуу Э5.2 - Ввод в жд Экспедиц 8
3.26 | Иуу К10 - Иуу К8.1 - Ввод в жд Красноп 8
3.27 | Иуу К10.2 - Ввод в жд Красноп 10
3.28 | Уу 3.7 - Иуу А7.1
3.29 | Иуу А7.1 - Ввод в жд Аэропор 7
3.30 | Иуу А7.1 - Иуу А5.4
3.31 | Иуу А5.4 - Ввод в жд Аэропорт 5
3.32 | Иуу4.11 - ИууА7.1
Итого :
Бюджетные потребители :
3.32 | Котельная №3 - Иуу БЕ
3.33 | Иуу БЕ - Ввод в ПОМ
3.34 | Уу 3.4 - Ввод д/с "Солнышко"
3.35 | Иуу СБ - Ввод в Сбербанк
3.36 | Уу 2.4 - Иуу ЗТ - Ввод в зап "Таймырскай"
3.37 | Иуу Э1.3 - Ввод в Пож. часть
Итого :
Прочие потребители :
3.38 | Иуу МПО - Ввод в магазин "Пилот"
3.39 | ИууМЗТ - Ввод в магазин "Заполяроье"
3.40 | Иуу СА - Ввод в гараж "Артинатка"
Итого :
Потребители МУП "ЖКХ с.п. Хатанга"" :
3.41 | Иуу П10.3 - ИууГЖ
3.42 | Ввод в гараж ЖКХ
3.43 | Иуу ГЖ - Ввод в склад №1 ЖКХ
3.44 | Склад №1 ЖКХ - Ввод в склад №2 ЖКХ
Итого :
Всего участок котельной №3 :
4 | Участок котельной №4
4.1 | Котельная №4 - Уу 4.1 - Уу 4.3 - Уу 4.4
4.2 | Уу 4.2 - Иуу Т30.1
4.3 | Иуу Т30 - Ввод в жд Таймырская 30
4.3 | Иуу Т30.2 - до магистраль. По ул. Таймырская
4.4 | Иуу 32 - Ввод в жд Таймырская 32
4.5 | Иуу С28 - ИууС28.5
4.6 | Ввод на 6й этаж Советская 28
4.7 | Уу 4.4 - Иуу С36
4.8 | Иуу С36 - Ввод в жд Советская 36
4.9 | Уу 4.4 - Иуу С39
4.10 | Иуу С39 "Спутник" - Совветская 36
4.11 | Иуу С35 - Ввод в жд Советская 35
4.12 | Иуу С37 - Ввод в жд советская 37
4.13 | Иуу С39 - Ввод в жд Советская 39
4.14 | Уу 4.4 - Иуу П28.3
4.15 | Иуу П26 - Ввод в жд Полярная 26
4.16 | Иуу П28 - Ввод в жд Полярная 28
4.17 | Уу 4.4 - Уу 4.5
4.18 | Иуу С31.1 - Ввод в жд Советская 31
4.19 | Уу 4.5 - Уу 4.6
4.20 | Иуу С29 - Иуу С29.4
4.21 | Иуу С29.1 - Ввод в жд Советская 29
4.22 | Уу 4.6 - Иуу Н1
4.23 | Иуу Н1 - Ввод в жд Набережная 1
4.24 | Уу4.5 - Уу 4.7
4.25 | Уу 4.7 - Иуу Н2
4.26 | Иуу Н2 - Ввод в жд Набережная 2
4.27 | Котельная №4 - Иуу Э14 - ИууХЭ - Уу 4.8
4.28 | Иуу Э14 - Ввод в жд Экспедиц 14
4.29 | Уу 4.8 - Уу 4.9 - Уу 4.10 - Иуу ЛО1
4.30 | Иуу ЛО1 - Иуу РЭМ - Уу 4.11
4.31 | Иуу А13 - Иуу А13.1
4.32 | Иуу А13.1 - Ввод в жд Аэропорт 13
4.33 | Иуу ЧГ - Иуу ЧГЗ
4.34 | Котельная №4 - Уу 4.9 - Система подпитки
4.35
Итого :
Бюджетные потребители :
4.36 | Иуу ЗИТУ - Ввод в здание ЗИТУ, ООУ ЦДО
4.37 | Уу 4.7 - Ввод в ООУ ЦДО (РОНО)
4.38 | Иуу Н1 - Ввод в дизельную ЗИТУ
4.39 | Уу 4.8 - Ввод в д/с "Снежинка"
Итого :
Прочие потребители :
4.40 | Ввод в МУП "Аптека № 97"
4.41 | Иуу МБ - Ввод в магазин "Баской"
4.42 | Иуу МБА - Ввод в маг (Артем, Беломест)
4.43 | Уу 4.4 - Ввод в магазин "Пятерочка"
4.44 | Уу 4.4 - Ввод в магазин "Кирилл"
4.45 | Уу 4.4 - Ввод в магазин "Союз"
4.46 | Иуу МТТ - Ввод в магазин "Тройка"
4.47 | Иуу ММГ - Ввод в магазин "Метелица"
4.48 | Иуу МА - Ввод в строение ЧП Арушунян
4.49 | Иуу МО - Ввод в магазн "Ольга"
4.50 | Иуу МИ - Ввод в "Индиатор +"
4.51 | Магазин "Промысловик" (Рябковец)
4.52 | Иуу МК - Ввод в маг "Кристина" (Осипов)
4.53 | Иуу МОР - Ввод в магазин "Мороженое"
4.54 | Уу 4.7 - Ввод в к.с. "Макс"
4.55 | Иуу ХЭ - Иуу ХЭ3 - Иуу ОМТС
4.56 | Иуу ХЭ1 - Ввод в офис "Хатанга-Энергия"
4.57 | Иуу ХЭ1- Ввод в РСУ аэропорта
4.58 | Иуу ХЭ2 - Ввод в служ помещ "Х-Э"
4.59 | Иуу ХЭ3 - Ввод в служ помещ "Х-Э"
4.60 | Иуу ХЭ4 - Ввод в служ помещ "Х-Э"
4.61 | Иуу ОМТС - Ввод в склад ОМТС
4.62 | Иуу ОМТС - Иуу ГАТ - Ввод в гараж АТ
4.63 | Уу 4.9 - Ввод в гараж "Хатанга-Энергия"
4.64 | Иуу АТБ - Иуу АТБ1 - Ввод в АТБ
4.65 | Иуу АТБ1 - Иуу АТИ - Ввод в склад
4.66 | Иуу АТИ - Ввод в Ангар АТБ
4.67 | Ввод в строение деж смены ССТ
4.68 | Ввод в офис ССТ
4.69 | Иуу ГА2 - Ввод в гараж на 2 автомобиля
4.70 | Иуу ГА1 - Ввод в гараж ССТ
4.71 | Иуу ПЧ - Ввод в СПАСОП
4.72 | Иуу ЗА - Иуу ЗА1 - Ввод в здание аэропорт
4.73 | Строение центрального КПП
4.74 | Иуу ЗА1 - Ввод в строен ЧП Асилбекян
4.75 | Иуу С39 - ресторан "Хатанга"
4.76 | Иуу С36 - магазин "Стекляшка"
4.77 | Иуу РЭМ - Ввод в строение РЭМ
4.78 | Уу 4.11 - Ввод в гостиницу "Заполярье"
Итого :
Всего участок котельной №4 :
5 | Участок котельной №5
5.1 | Котельная №5 - Уу 5.1 - Уу 5.5
5.2 | Иуу Н15 - Иуу Н15.1 - Ввод в жд Наб 15
5.3 | Иуу П41.1 - Ввод в жд Полярная 41
5.4 | Уу 5.4 - Иуу СмЛ
5.5 | Иуу С42 - Иуу С42.1
5.6 | Иуу С42 - ИууС42.2
5.7 | Иуу С42.1, ИууС42.2 -ввод жд Советская 42
5.8 | Иуу П34 - Ввод в жд Полярная 34
5.9 | Иуу С44 - Ввод в жд Советская 44
5.10 | Уу 5.5 - Уу 1.4
5.11 | Уу 5.5 - Иуу С42
5.12 | Уу 5.5 - Ввод в жд Таймырская 45
5.13 | Уу 5.5 - Иуу Т49
5.14 | Иуу Т49 - Ввод в жд Таймырская 49
5.15 | Иуу Т47 - Ввод в жд Таймырская 47
5.16 | Иуу К23 - Ввод в жд Краснопеева 23
5.17 | Уу 5.1 - Иуу НХ
5.18 | Иуу П37.1 - Ввод в жд Полярная 37
5.19 | Иуу Н10 - Ввод в жд Набережная 10
5.20 | Иуу П32 - Ввод в жд Полярная 32
5.21 | Иуу П30 - Ввод в жд Полярная 30
5.22
5.23 | Иуу НХ - Уу 5.3
5.24 | Уу 5.3 - Иуу П27.2
5.25 | Иуу П27 - Ввод в жд Полярная 27
5.26
Итого :
Бюджетные потребители :
5.27 | Уу 5.3 - Иуу ДСС - Ввод в д/с "Снежинка"
5.28 | Иуу К23.1 - Ввод в гараж ПОМ
Итого :
Прочие потребители :
5.29 | Иуу С43м - Ввод в магазин Советская 43
5.30 | Иуу П34 - Ввод в магазин "Лютик"
5.31 | Иуу СмТ - Ввод в магазин "Таймыр №1"
5.32 | Иуу К23.4 - Ввод в магазин "У Володи"
5.33 | М-н "У Володи" - Ввод в м-н "Софья №2"
5.34 | Иуу Тмп - Ввод в магазин "Перекресток"
Итого :
Потребители МУП "ЖКХ с.п. Хатанга" :
5.35 | Иуу Н15.1 - Ввод в слесарную кот №5
5.36 | Иуу Га - Ввод в аккумуляторную
5.37 | Иуу Гж - Ввод в гараж №2 ЖКХ
5.38 | Иуу Н2п - Ввод в насосную 2го подьема
5.39 | Иуу НХ - Ввод в хлораторную
Итого :
Всего участок котельной №5 :
Участок ТС котельной ПГРЭ
6.1 | Котельная - центральная магистраль до ТК1, Ду 200
6.2 | ТК-6-склад ХМТП - обогрев водовода до границы балансовой принадлежности, Ду 40
6.3 | ТК1 –ТК-6, центральная магистраль отопления, Ду200
6.4 | ТК-6 - ввод ул. Норильская, жилой дом № 10, Ду 100
6.5 | ТК-5 - Геологическая, жилой дом № 8
6.8 | Ввод Геологическая, дом №8 - ввод Геологическая, дом №6 (общ), Ду 50
6.9 | ТК-4 – ввод детского сада ул. Ангарская, дом №6
6.11 | ТК-3 – ввод ул. Ангарская, жилой дом № 4 , Ду 100
6.13 | ТК-2 - ввод ул.Геологическая, д. 2., Ду100
От Уу1.6 до ТК6 около ж/д. Норильская 10
Итого :
Прочие потребители :
6.17 | Арочный гараж - склад МТС, Ду 100
6.18 | Арочный гараж – столярный цех, Ду 40
6.19 | ТК-1- Административное здание, Ду 100
6.22 | Котельная – арочный гараж., Ду 100
Итого :
Участок ГВ котельной ПГРЭ
6.25 | Котельная- центральная магистраль ГВС до ТК1
6.26 | ТК1–ТК-6, центральная магистраль ГВС
6.27 | ТК-6 - ввод ул. Норильская, жилой дом № 10
От ТК6 около ж/д. Норильская 10 до ТК5
6.28 | ТК-5 - ввод Геологическая, д.8.
6.31 | Ввод Геологическая, дом №8 - ввод Геологическая , общежитие, дом №6
6.32 | ТК-4 –ввод детского сада ул. Ангарская, дом №6.
6.34 | ТК-3 – ввод ул. Ангарская, жилой дом № 4.
6.36 | ТК-2- ввод ввод ул.Геологическая, жилой дом № 2.
Итого :
Прочие потребители :
6.40 | ТК-1- Административное здание
Итого :
Всего участок котельной ПГРЭ:

## Канализация
Трубопроводы канализации
приложение №3
№ п/п |  | Кол-во | Ду | L | Год последнего кап. ремонта
| Наименование участка | труб | (мм) | (м)
1 | Уу4.4-Уу4.2 | 1 | 200 | 170
2 | Ввод ХСШИ(спальный корпус)-Уу1.2 | 1 | 100 | 104
3 | Маг. "Союз"-ИууС36 | 1 | 100 | 30
4 | ИууМТ-ИууС32.2 | 1 | 100 | 32
5 | ИууС32.2-ИууС39 | 1 | 100 | 78
6 | ИууС35.1-Иуу37.4 | 1 | 100 | 78
7 | ИууП26.1-Иуу37.4 | 1 | 100 | 109
8 | Иуу37.4-Уу5.4 | 1 | 200 | 293
9 | ИууП34.1-ИууС42 | 1 | 100 | 57
10 | Д\С "Снежинка"-Уу5.3 | 1 | 100 | 87
11 | Уу5.3-ИууН2П | 1 | 100 | 48
12 | Кафе "Сан-Саныч"-ИууСС | 1 | 100 | 16
13 | ИууН2П-Уу5.1 | 1 | 200 | 268
14 | ж.д.Полярная30-ИууП30 | 1 | 100 | 62
15 | ИууП32.1-ИууП32 | 1 | 100 | 60
16 | Слесарка Кот№5-Уу5.1 | 1 | 100 | 66
17 | Уу5.1-Уу5.5 | 1 | 200 | 121
18 | ИууС44.1-ИууС44 | 1 | 100 | 55
19 | ИууС42.2-Уу5.5 | 1 | 100 | 108
20 | ИууТ45.4-Уу5.5 | 1 | 100 | 110
21 | Уу5.5-Уу1.4 | 1 | 200 | 165
22 | ИууЭ5-Уу2.1 | 1 | 200 | 212
23 | ИууРК-ИууТ30.1 | 1 | 200 | 141
24 | ИууМА-ИууК16.3 | 1 | 100 | 21
25 | Уу4.1-Уу4.10 | 1 | 150 | 171
26 | Уу4.10-ИууК4 | 1 | 150 | 279
27 | ИууК4-Уу4.1 | 1 | 150 | 42
28 | ИууТ30.1-Уу4.1 | 1 | 200 | 152
29 | Иуу4.1-Уу1.2 | 1 | 200 | 105
30 | ИууС28.5-ИууТ30 | 1 | 100 | 220
31 | ИууК18.1-Уу4.1 | 1 | 150 | 270
32 | УуС21-Уу2.5 | 1 | 100 | 52
33 | Уу2.5-Уу4.6 | 1 | 150 | 141
34 | АТС-Уу4.6 | 1 | 100 | 50
35 | ИууН1-Уу4.6 | 1 | 100 | 30
36 | Иуу4.6-Уу4.5 | 1 | 200 | 63
37 | Иуун2-Уу4.5 | 1 | 100 | 116
38 | ИууС29.5-ИууС29 | 1 | 10 | 66
39 | Иуу4.5-Уу4.4 | 1 | 200 | 77
40 | ж.д.Таймырская49-ИууТ47 | 1 | 100 | 37
41 | ж.д.Таймырская47-ИууТ47 | 1 | 100 | 14
42 | Гараж МУП ЖКХ-ИууГА | 1 | 100 | 15
43 | ИууК23.4-ИууК23 | 1 | 100 | 122
44 | Уу1.1-Уу1.4 | 1 | 200 | 233
45 | Эксп.15-ИууГГ | 1 | 100 | 23
46 | Муз ТРБ №1 - Уу1.3 | 1 | 200 | 498
47 | ИууА20а.1-ИууА20 | 1 | 100 | 69
48 | А33-ИууЭ33 | 1 | 100
49 | ИууЭ32.1-Уу1.5 | 1 | 100 | 35
50 | Иуу Э28.2-Уу1.7 | 1 | 100
51 | ж.д. Аэропортовская18-Иуу А18 | 1 | 100
52 | ж.д. Аэропортовская 16-Иуу А16 | 1 | 100 | 49
53 | Охотинспекция- ИууА14.1 | 1 | 100 | 57
54 | ж.д. Аэропортовская 12-Иуу А14.1 | 1 | 100 | 45
55 | ж.д. Аэропортовская 21- ИууЭ21 | 1 | 100 | 83
56 | Иуу21.1-ИууА21 | 1 | 100 | 29
57 | Магазин "Пышка"-ИууГП | 1 | 100 | 57
58 | Уу1.4-ИууГ2 | 1 | 300 | 248
59 | ж.д. Краснопеева 29-ИууК29 | 1 | 100 | 59
60 | Иуу К21а - Ввод в жд Краснопеева 21а | 1 | 100 | 8
61 | Иуу К30 - Ввод в жд Красноп 30 | 2 | 100 | 10
62 | Иуу Э15 -Ввод а жд Экспедиционная 15 | 1 | 100 | 5
63 | Иуу К32 - Ввод в жд Краснопеева 32 | 1 | 100 | 5
64 | Иуу Э24.1 - Ввод в жд Экспедиционная 24 | 1 | 100 | 5
65 | Иуу А21 - Ввод в жд Аэроп 21а | 1 | 100 | 36
66 | Иуу А21 - Ввод в жд Аэроп 21 | 1 | 100 | 30
67 | Иуу А14 - Ввод в жд Аэроп 12 | 1 | 100 | 62
68 | Иуу А16 - Ввод в жд Аэроп 16 | 1 | 100 | 48
69 | Иуу А20 - Ввод в жд Ароп 20 | 1 | 100
70 | Иуу А20.1 - Ввод в жд Аэропорт 20а | 2 | 100 | 12
71 | Иуу А22 - Ввод в жд Аэроп 22 | 1 | 100 | 5
72 | Иуу Э32 - Ввод в жд Экспед 32 | 2 | 100 | 12
| От ИууЭ17 до ИууЭ33, Ду50 | 1 | 100 | 120
73 | Уу 1.1 - Ввод в БПК | 1 | 100 | 37
74 | Иуу РСУ - Ввод в ремстрой участок | 1 | 100 | 22
75 | Иуу ГЖ - Ввод в гараж №1 ЖКХ | 1 | 100 | 2
76 | Иуу Т25, Иуу Т25.1 - Ввод в жд Таймырская 25 | 2 | 150 | 6
77 | Иуу С24 - Ввод в жд Советская 24 | 1 | 100 | 8
78 | Уу 2.5 - Ввод в жд Советская 23 | 1 | 100 | 18
79 | Уу 2.5 - Ввод в жд Советская 21 | 1 | 100 | 24
80 | Иуу К18.1 - Ввод в жд Красноп 18 | 2 | 100 | 12
81 | Уу 2.7 - Ввод в ХСШ | 1 | 150 | 10
82 | Иуу ГА - Ввод в гараж Администрации | 1 | 100 | 2
83 | Иуу АСП - Ввод в Администрацию с.п. | 1 | 100 | 8
84 | Ввод в"Почта России" | 1 | 100 | 10
85 | Ввод вТелецентр | 1 | 100 | 2
86 | Уу 2.2 - Ввод в РДК | 1 | 100 | 41
87 | Иуу РДК - Ввод в музыкальную школу | 1 | 150 | 10
88 | Иуу ГК - Ввод в гостиницу "Котуй" | 1 | 100 | 5
89 | Иуу МС - Ввод в м-н "Союз" | 1 | 100 | 8
90 | Иуу С20 - Ввод а маг (Сид,Рез,Арш,Греб) | 1 | 100 | 4
91 | Иуу УЗ.1 - Ввод в универмаг "Заполярье" | 1 | 150 | 8
92 | Ввод в стороожку "Норд-Алко" | 1 | 100 | 4
93 | Иуу МР - Ввод в м-н "Ромашка" | 1 | 100 | 10
94 | Ввод в гостиницу "Хатанга" | 1 | 100 | 40
95 | Магазин "Полюс", Набиев М. | 1 | 100 | 7
96 | Иуу Т17 - Ввод в жд Таймырская 17 | 1 | 100 | 4
97 | Иуу К7 - Ввод в жд Краснопеева 7 | 1 | 100 | 28
98 | Иуу Т19 - Ввод в жд Таймыр 19 | 1 | 100 | 76
99 | Иуу Т21а - Ввод в жд Таймыр 21а | 1 | 100 | 10
100 | Уу 3.3 - Ввод в Храм | 1 | 100 | 26
101 | ИууП10 - Ввод в жд Полярная 10 | 1 | 100 | 50
102 | Уу 3.3 - Уу 3.4 - Ввод в жд Совет 17 | 1 | 150 | 89
103 | Иуу Т23 - Ввод в жд Таймыр 23а | 1 | 100 | 40
104 | Иуу Т18 - Иуу Т16.1- ввод а жд Таймыр 16 | 1 | 100 | 72
105 | Иуу Т18 - Иуу Т18.1 - Ввод в жд Таймыр 18 | 3 | 100 | 18
106 | Иуу К9 - Ввод в жд Краснопеева 9 | 1 | 100 | 66
107 | Иуу Э1.3 - Ввов жд Экспедиционная 1 | 3 | 100 | 4
108 | Уу 3.6 - Иуу Э5.2 - Ввод в жд Экспедиц 5 | 1 | 100 | 37
109 | Иуу Э5.2 - Ввод в жд Экспедиц 8 | 1 | 100 | 32
110 | Иуу К10 - Иуу К8.1 - Ввод в жд Красноп 8 | 1 | 100 | 40
111 | Иуу К10.2 - Ввод в жд Красноп 10 | 2 | 100 | 8
112 | Иуу А7.1 - Ввод в жд Аэропор 7 | 1 | 100 | 38
113 | Иуу А5.4 - Ввод в жд Аэропорт 5 | 4 | 100 | 88
114 | Иуу БЕ - Ввод в ПОМ | 1 | 100 | 11
115 | Уу 3.4 - Ввод д/с "Солнышко" | 1 | 150 | 50
116 | Иуу СБ - Ввод в Сбербанк | 1 | 100 | 10
117 | Уу 2.4 - Иуу ЗТ - Ввод в зап. "Таймырский" | 1 | 150 | 70
118 | Иуу МПО - Ввод в магазин "Пилот" | 1 | 100 | 10
119 | ИууМЗТ - Ввод в магазин "Заполяроье" | 1 | 100 | 7
120 | Иуу ГЖ - Ввод в склад №1 ЖКХ | 1 | 100 | 24
121 | Иуу Т30 - Ввод в жд Таймырская 30 | 2 | 100 | 12
122 | Иуу 32 - Ввод в жд Таймырская 32 | 2 | 100 | 12
123 | Иуу С28 - Ввод в жд Советская 28 | 4 | 150 | 8
124 | Иуу С36 - Ввод в жд Советская 36 | 3 | 100 | 18
125 | Иуу С35 - Ввод в жд Советская 35 | 4 | 100 | 28
126 | Иуу С37 - Ввод в жд Советская 37 | 4 | 100 | 28
127 | Иуу С39 - Ввод в жд Советская 39 | 1 | 100 | 3
128 | Иуу П26 - Ввод в жд Полярная 26 | 2 | 100 | 24
129 | Иуу П28 - Ввод в жд Полярная 28 | 3 | 100 | 36
130 | Иуу С31.1 - Ввод в жд Советская 31 | 2 | 100 | 20
131 | Иуу С29.1 - Ввод в жд Советская 29 | 2 | 150 | 4
132 | Иуу Н1 - Ввод в жд Набережная 1 | 1 | 100 | 8
133 | Иуу Н2 - Ввод в жд Набережная 2 | 2 | 100 | 8
134 | Иуу А13.1 - Ввод в жд Аэропорт 13 | 3 | 100 | 18
| От ИууК16.3 до ветки Аэропорт, Ду200 | 1 | 200 | 60
135 | Иуу ЗИТУ - Ввод в здание ЗИТУ, ОО ЦДО | 1 | 100 | 31
136 | Уу 4.7 - Ввод в ОО ЦДО (РОНО) | 1 | 150 | 6
137 | Уу 4.8 - Ввод в д/с "Снежинка" | 1 | 150 | 72
138 | Ввод в МУП "Аптека № 97" | 1 | 100 | 2
139 | Иуу МБ - Ввод в магазин "Баской" | 1 | 100 | 6
140 | Иуу МБА - Ввод в маг (Артем, Беломест) | 1 | 100 | 16
141 | Уу 4.4 - Ввод в магазин "Пятерочка" | 1 | 100 | 8
142 | Уу 4.4 - Ввод в магазин "Кирилл" | 1 | 100 | 7
143 | Уу 4.4 - Ввод в магазин "Союз" | 1 | 100 | 8
144 | Иуу МТТ - Ввод в магазин "Тройка" | 1 | 100 | 8
145 | Иуу ММГ - Ввод в магазин "Метелица" | 1 | 100 | 10
146 | Иуу МА - Ввод в строение ЧП Арушунян | 1 | 100 | 10
147 | Иуу МИ - Ввод в "Индиатор +" | 1 | 100 | 4
148 | Иуу МК - Ввод в маг "Кристина" (Осипов) | 1 | 100 | 4
149 | Иуу МОР - Ввод в магазин "Мороженое" | 1 | 100 | 4
150 | Уу 4.7 - Ввод в к.с. "Макс" | 1 | 100 | 15
151 | Иуу ХЭ1 - Ввод в офис "Хатанга-Энергия" | 1 | 150 | 4
152 | Иуу ХЭ2 - Ввод в служ помещ "Х-Э" | 1 | 100 | 10
153 | Иуу ОМТС - Ввод в склад ОМТС | 1 | 100 | 10
154 | Ввод в строение деж смены ССТ | 1 | 100 | 16
155 | Ввод в офис ССТ | 1 | 100 | 12
156 | Иуу ГА2 - Ввод в гараж на 2 автомобиля | 1 | 100 | 6
157 | Иуу ГА1 - Ввод в гараж ССТ | 1 | 100 | 18
158 | Иуу ПЧ - Ввод в СПАСОП | 1 | 100 | 4
159 | Иуу ЗА - Иуу ЗА1 - Ввод в здание аэроп | 1 | 150 | 70
160 | Иуу РЭМ - Ввод в строение РЭМ | 1 | 100 | 12
161 | Уу 4.11 - Ввод в гостиницу "Заполярье" | 1 | 150 | 6
162 | Иуу Н2п - Ввод в хлораторную | 1 | 100 | 15
163 | Иуу П37.1 - Ввод в жд Полярная 37 | 3 | 100 | 66
164 | Иуу Н10 - Ввод в жд Набережная 10 | 1 | 100 | 5
165 | Иуу П32 - Ввод в жд Полярная 32 | 1 | 100 | 60
166 | Иуу П30 - Ввод в жд Полярная 30 | 1 | 100 | 87
167 | Иуу Н15 - Иуу Н15.1 - Ввод в жд Набереж 15 | 1 | 100 | 12
168 | Иуу П41.1 - Ввод в жд Полярная 41 | 3 | 100 | 10
169 | Иуу П34 - Ввод в жд Полярная 34 | 1 | 100 | 85
170 | Иуу С44 - Ввод в жд Советская 44 | 1 | 100 | 62
171 | Иуу С42.1, ИууС42.2 -ввод жд Советская 42 | 2 | 150 | 10
172 | Иуу Т49 - Ввод в жд Таймырская 49 | 1 | 100 | 37
173 | Иуу Т47 - Ввод в жд Таймырская 47 | 1 | 100 | 14
174 | Иуу П27 - Ввод в жд Полярная 27 | 1 | 100 | 10
175 | Иуу С43м - Ввод в магазин Советская 43 | 1 | 100 | 6
176 | Офис ЗАО "ХМТП" | 1 | 150 | 18
177 | Иуу П34 - Ввод в магазин "Лютик" | 1 | 100 | 15
178 | Иуу СмТ - Ввод в магазин "Таймыр №1" | 1 | 100 | 8
179 | Иуу ТмП - Ввод в магазин "Перекресток" | 1 | 100 | 25
180 | Иуу Н15.1 - Ввод в слесарную кот №5 | 1 | 100 | 24
181 | Иуу Гж - Ввод в гараж №2 ЖКХ | 1 | 100 | 5
182 | КНС - ввод в жд. Таймырская 17 | 1 | 100 | 98
183 | ИууРСГ - Ввод в жд. Тайм. 44 | 1 | 150 | 131.72
184 | Ввод в жд. Тайм.44 - Ввод в жд. Совет. 40 | 1 | 150 | 54.97
185 | ТК2-выпуск в озеро магистральная, Ду 200 | 1 | 200 | 50 | 1979
186 | ТК1 -Административное здание Геологическая, 1, Ду 100 | 1 | 100 | 130 | 1977
187 | Котельная - магистральная до ТК1, Ду 150 | 1 | 150 | 100 | 1977
188 | Котельная – ДЭС, Ду 125 | 1 | 125 | 175 | 1981
189 | ТК1 –ТК-6, магистральная, Ду200 | 1 | 200 | 357 | 1979
190 | ТК-6 - ввод ул. Норильская, жилой дом № 10, Ду 100 | 1 | 100 | 63 | 1985
191 | ТК-5 - ввод Геологическая, дом №6 (общ), Ду 100 | 1 | 100 | 220 | 1985
192 | ТК-4 – ул. Ангарская, жилой дом №6. , Ду 100 | 1 | 100 | 67 | 1981
193 | ТК-3 – ввод ул. Ангарская, жилой дом № 4, Ду 100 | 1 | 100 | 120 | 1977
194 | ТК-2 - ул.Геологическая, д. 2 , Ду 100 | 1 | 100 | 166 | 1985
Всего протяженность сетей канализации |  |  |  | 10534.69